- Одобрявам:_______________ 

СТАМЕН СТАМОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

„ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК-БУРГАС“ АД

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за обществена поръчка, с предмет:

„Инженеринг – изготвяне на технически инвестиционен проект, извършване на СМР и авторски надзор за обект: Административна сграда на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД в поземлен имот с проектен идентификатор 07079.605.679 по КК на гр. Бургас, представляващ УПИ VIII-679, кв. 44 по плана ПЗ „Север“, гр. Бургас“

Бургас, 2018 г.

- СЪДЪРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ I: ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ II: ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ.

РАЗДЕЛ III:	МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ГОДНОСТ (ПРАВОСПОСОБНОСТ) ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ, ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ IV. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

- РАЗДЕЛ V. ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО Е ОСНОВАНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

- РАЗДЕЛ VI. УКАЗАНИЯ КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА. РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

- РАЗДЕЛ VII. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

- РАЗДЕЛ VIII. УКАЗАНИЯ КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

- РАЗДЕЛ IX. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

- РАЗДЕЛ X. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

# РАЗДЕЛ I:

# ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

- ПРЕДМЕТ И КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка е: „Инженеринг – изготвяне на технически инвестиционен проект, извършване на СМР и авторски надзор за обект: Административна сграда на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД в поземлен имот с проектен идентификатор 07079.605.679 по КК на гр. Бургас, представляващ УПИ VIII-679, кв. 44 по плана ПЗ „Север“, гр. Бургас.“

Основна цел на Възложителя е да реализира административна сграда за обслужване на „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД, както и осигуряване на подпомагащи дейности по обществено обслужване на Индустриалната зона.

Възложителят е собственик на Поземлен имот с проектен идентификатор 07079.605.679 по КК на гр. Бургас, представляващ УПИ VIII-679, кв. 44 по плана ПЗ „Север“, гр. Бургас, с лице към ул. „Крайезерна“. Съгласно действащия Подробен устройствен план (ПУП), УПИ VIII-679 e отреден „за обществено обслужване“, с предвидено свободностоящо застрояване, с показатели на застрояване както следва: Плътност до 60 %, Кинт до 2.0, Височина до 3 ет./20 м., Озеленяване мин. 20 %.

Обществената поръчка ще се финансира изцяло със средства от дейността на Възложителя. Тя включва следните дейности:

1.1. Разработване на инвестиционен проект

Инвестиционният проект следва да се изготви във фаза Технически инвестиционен проект (ТИП) по части:

1.	Част „Архитектура“

2.	Част „Конструктивна“

3.	Част „Инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване“

4.	Част „Паркоустройство и благоустройство“

5.	Част „Електро“

6.	Част „Електро – Силнотокови ел. инсталации“

7.	Част „Слаботокова“

8.	Част „ВиК“

9.	Част „ОВ и Технологична“

10.	Част „Енергийна ефективност“

11.	Част „Пожарна безопасност“

12.	Част „Геодезия – вертикална планировка и трасировъчен чертеж“

13.	Част „Проектно-сметна документация“

14. 	Част „ПБЗ“

15. 	Част „ПУСО“

Проектът следва да бъде изготвен при спазване на действащия ПУП за УПИ VIII-679, кв. 44 по плана ПЗ „Север“, представляващ ПИ с проектен идентификатор 07079.605.679 по КК на гр. Бургас, издадената виза за проектиране и съгласно изискванията на Нормите за проектиране на административни и офис сгради, НАРЕДБА № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, Наредба № 4 от 1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. Да се спазят предвижданията за изграждане на свободностояща сграда с показатели за застрояване съгласно предвижданията на ПУП. В северната част на УПИ да се предвиди благоустроена зона за отдих и спорт. Да се предвидят необходимия брой паркоместа на ниво терен.

Проектът трябва да бъде изготвен съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти  и нормите за проектиране на Административни сгради.

Категория на обекта – четвърта съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ.

Отделните части на инвестиционния проект трябва да се изработят по реда и условията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и съгласно настоящата документация за обществена поръчка. Проектното решение трябва да отговаря на изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ. Инвестиционният проект трябва да предвижда изпълнението на всички видове строително – монтажни работи и дейности, необходими за реализацията на обекта, в т. ч. подробно и точно изяснени в количествено и качествено отношение строително-монтажни работи, материали, обзавеждане и изделия. В инвестиционния проект трябва да се предвидят висококачествени и синхронизирани с БДС материали, оборудване и изделия, осигурени със съответните сертификати, декларации за произход и разрешения за влагане в строителството, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продукти и подзаконовите нормативни актове към него. Обяснителните записки следва да изясняват и обосновават приетите технически решения, да цитират нормативните документи, използвани при проектирането и строителството, инструкциите за изпълнение, изпитания и експлоатация. Проектът следва да предлага  оригинално архитектурно-строително решение, което да е икономически целесъобразно и да гарантира минимални експлоатационни разходи.

Всички части на ТИП следва да бъдат изготвени от проектанти с актуална проектантска правоспособност. Отделните части на проекта да бъдат взаимно съгласувани. Инвестиционното намерение следва да се съгласува с РИОСВ.

За осигуряване на необходимите мощности съгласно ТИП следва да се сключат договори с експлоатационните дружества. Съгласуването и одобряването на работния проект от Възложителя, специализираните държавни контролни органи и експлоатационни дружества, и получаване на разрешение за строеж е ангажимент на Изпълнителя.

Изпълнителят се задължава да изготви проектната документация в съответствие с действащата нормативна уредба и да съгласува проекта с експлоатационните дружества и контролни органи, като дължимите за съгласуване такси ще за сметка  на Възложителя и не са включени в стойността на поръчката.

1.2. Изпълнение на СМР

Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с Част трета "Строителство" от ЗУТ и започва след влизане в сила на разрешението за строеж и след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и приемане на СМР, и въвеждане на обекта в експлоатация ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изготвения в хода на настоящата обществена поръчка технически инвестиционен проект, изискванията на българската нормативна уредба и добрите строителни практики в България и в Европа.

1.3. Авторски надзор

Обектът на обществената поръчка включва и задължението на проектанта да изпълнява задълженията си като проектант, осъществяващ авторски надзор по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа, в съответствие с действащото българско законодателство.

- 2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА.

- Процедурата се открива на основание чл. 18, ал. 1, т. 1, при условията на чл. 74 от ЗОП. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП), както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно предмета на поръчката.

- 3. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

- Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респективно прозрачност при разходването на финансовите средства.

- С цел да се осигури максимална публичност и да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно чрез посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия и прозрачност при провеждането й.

- 4. ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ. Мотиви

- Настоящата обществена поръчка не е разделена на обособени позиции. Обществената поръчка се възлага с един договор, на един изпълнител. Целта е да се осигури бързина, ефективност и качество при изпълнението на дейностите. Разделянето на процедурата на обособени позиции ще доведе до различно начало на изпълнението на различните обособени позиции, а оттам и до разминавания при изпълнението, евентуална невъзможност за едновременно изпълнение и съответно необосновано отлагане стартирането на строителството. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции в настоящия случай е нецелесъобразно и би причинило значително забавяне и затруднения за възложителя при организирането и провеждането на процедурата, както и затруднения при евентуално търсене на отговорност за съответствие на проектираното с изпълненото строителство.

- 5. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

- Прогнозната стойност на обществената поръчка се определя в български лева, без ДДС и е максималния разполагаем финансов ресурс на Възложителя.

- Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е 1 600 000 лв. (един милион и шестстотин хиляди лева), без ДДС, разпределени както следва:

| № | ОБЕКТ: Административна сграда на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД в поземлен имот с проектен идентификатор 07079.605.679 по КК на гр. Бургас, представляващ УПИ VIII-679, кв. 44 по плана ПЗ „Север“, гр. Бургас. |  |
| --- | --- | --- |
| I. | Изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически инвестиционен проект (ТИП) и осъществяване на авторски надзор по време на строителството | 70 000 лв. |
| II. | Изпълнение на строително-монтажните работи съгласно одобрения технически инвестиционен проект. | 1 530 000 лв. |
|  | ОБЩО: | 1 600 000 лв. |

*посочените стойности са в лева без вкл. ДДС. Посочената прогнозна стойност на обществената поръчка е максималния разполагаем ресурс на Възложителя.

ВАЖНО !!!!!!

Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната стойност на определения от възложителя финансов ресурс като цяло и съответно цената по дейности.

Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по техническата спецификация. При установяване на оферта, надхвърляща обявената прогнозна обща стойност и/или съответно цената по дейности, офертата на участника ще бъде отстранена от участие в процедурата.

- Посочената прогнозна стойност на поръчката е максималният разполагаем финансов ресурс на възложителя. Участник, предложил цена за изпълнение, надвишаваща прогнозната стойност, ще бъде отстранен от участие в процедурата!

- 6. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

- Плащанията за дейностите в обхвата на инженеринга, ще се извършват под формата на авансови, междинни и окончателни плащания, и в съответствие с ценовото предложение на участника, както следва:

6.1. Плащане на стойността за изготвяне на технически инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на извършване на СМР:

1) Авансово плащане – в срок до 10 /десет/ дни от датата на подписване на договора Възложителят превежда 30 % (тридесет на сто) аванс на изпълнителя от стойността за изготвяне на техническия инвестиционен проект след представяне на оригинал на фактура от Изпълнителя.

2). Окончателно плащане Плащането на остатъка от стойността за изготвяне на техническия инвестиционен проект по всички части ще се извърши в срок до 30 /тридесет/ дни от датата на получаване на Разрешението за строеж и представяне на оригинал на фактура за стойността на плащането.

6.2. Плащане на СМР

- Авансово плащане – в срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка,  Възложителят превежда 30 % (тридесет на сто) аванс на изпълнителя от стойността на СМР, след представяне на оригинал на фактура от Изпълнителя. Авансовата сума се приспада пропорционално при следващи плащания при всеки акт за действително извършена работа.

- Междинните плащания на СМР се извършват в срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на представяне на оригинал на фактура за приетата по надлежния ред с протокол от представител на Възложителя извършена работа, подлежаща на заплащане.

- Окончателното плащане, което не може да бъде по–малко от 30 % (тридесет на сто) от общата стойността на СМР, предмет на договора, се извършва в срок 30 (тридесет) календарни дни след приемане на обекта, съгласно чл. 177 ЗУТ и представяне на оригинал на фактура от Изпълнителя по посочена от Изпълнителя банкова сметка.

Възложителят ще заплати и до 5 % (пет на сто) непредвидени разходи за СМР, включени в ценовата оферта на изпълнителя, при изпълнение на поръчката, след доказаната им необходимост и направено одобрение и съответните доказателствени документи за извършването им.

Елементи на ценообразуване за видовете непредвидени СМР са както следва:

- Часова ставка – ........ лв. / час;

- Допълнителни разходи върху труда - ........ %;

- Допълнителни разходи върху механизацията - ........ %;

- Доставно – складови разходи - ........... %;

- Печалба – ....%;

Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/ите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда, определен в договора.  Това правило не се прилага, ако при приемане на работата Изпълнителя докаже, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

- 7. Срок ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ:

- Максималните срокове за изпълнение на поръчката са както следва:

7.1. Срок за изготвяне на технически инвестиционен проект по всички части – по предложение на участника, в календарни дни (Приложение № 3 „Техническо предложение“), като същият следва да бъде не по-кратък от 20 /двадесет/ календарни дни и не по-дълъг от 90 /деветдесет/ календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на техническия инвестиционен проект следва да бъде цяло число.

Срокът за изготвяне на техническия инвестиционен проект започва да тече от датата на сключване на договора и предоставяне с приемо-предавателен протокол на окончателни изходни данни на изпълнителя. За краен срок се счита датата на предаване на техническия инвестиционен проект за оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите по реда на чл. 142, ал. 6 от ЗУТ.

Срокът спира да тече при доказана необходимост от допълнителни изходни данни за проектант/ите.

7.2. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) – по предложение на участника, в календарни дни (Приложение № 3 „Техническо предложение“), като същият следва да бъде не по-кратък 120 /сто и двадесет/ календарни дни и не повече от 360 /триста и шестдесет/ календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) следва да бъде цяло число.

Срокът за изпълнение на СМР започва да тече след влизане в сила на разрешението за строеж и от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр. 2 и 2а по Наредба № 3 от 31.07.2013 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. За краен срок се счита датата на съставяне на  Констативен акт – обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа без забележки.

Срокът за изпълнение на СМР спира да тече за времето, за което по законоустановения ред е съставен акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Приложение №10) по Наредба №3 от 31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Срокът за изпълнение на СМР се подновява при подписване на Акт – обр. 11 за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството.

При определяне на сроковете, участникът следва да предвиди и дни с неблагоприятни климатични условия за изпълнение на СМР.

7.3. Срокът за упражняване на авторски надзор започва да тече от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр. 2 и 2а до въвеждане на обекта в експлоатация, в съответствие с действащото българско законодателство.

ВАЖНО!

Участникът предлага срок за проектиране и срок за изпълнение на СМР в календарни дни. Ще бъдат отстранени предложения, в които сроковете са предложени в различна мерна единица и/или предложените срокове превишават посочените максимални срокове.

Изпълнението на СМР за обект: Административна сграда на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД в поземлен имот с идентификатор 07079.605.679 по КК на гр. Бургас, представляващ УПИ VIII-679, кв. 44 по плана ПЗ „Север“, гр. Бургас“, се извършва в съответствие с част трета „Строителство” от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за обекта и от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр. 2 и 2а по Наредба № 3 от 31.07.2013 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Разрешение за строеж се издава от съответната общинска администрация и при представяне на техническа документация с оценено съответствие на изработените инвестиционни проекти.

Мястото на изпълнение на поръчката: Поземлен имот с проектен идентификатор 07079.605.679 по КК на гр. Бургас, представляващ УПИ VIII-679, кв. 44 по плана ПЗ „Север“, гр. Бургас, собственост на „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД.

# РАЗДЕЛ II:

# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Обществената поръчка има за цел да реализира изграждане на административна сграда за обслужване на „Индустриален и логистичен парк Бургас“ АД, както и за осигуряване на подпомагащи дейности по обществено обслужване на Индустриалната зона, находяща се в ПЗ „Север“, гр. Бургас.

Предметът на обществената поръчка е: „Инженеринг – изготвяне на технически инвестиционен проект, извършване на СМР и авторски надзор за обект: Административна сграда на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД в поземлен имот с проектен идентификатор 07079.605.679 по КК на гр. Бургас, представляващ УПИ VIII-679, кв. 44 по плана ПЗ „Север“, гр. Бургас“.

Основна цел на Възложителя е да реализира административна сграда за обслужване на „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД, както и осигуряване на подпомагащи дейности по обществено обслужване на Индустриалната зона.

Възложителят е собственик на УПИ VIII, кв. 44 по плана ПЗ „Север“, гр. Бургас, с лице към ул. „Крайезерна“. Съгласно действащия Подробно устройствен план (ПУП), УПИ VIII-679 e отреден „за обществено обслужване“, с предвидено свободностоящо застрояване, с показатели на застрояване както следва: Плътност до 60 %, Кинт до 2.0, Височина до 3 ет./20 м., Озеленяване мин. 20 %.

Сградата де се проектира с РЗП в размер от 1100 до 1300 кв.м.

II. ВИДОВ ДЕЙНОСТИ ВКЛЮЧЕНИ В ОБХВАТА НА ПОРЪЧКАТА

- РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ВЪВ ФАЗА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ (ТИП) ЗА ОБЕКТ: АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА „ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК – БУРГАС“ АД В УПИ VIII, КВ. 44 ПО ПЛАНА ПЗ „СЕВЕР“, ГР. БУРГАС по части, както следва:

Част „Архитектура“

Част „Конструктивна“

Част „Инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване“

Част „Паркоустройство и благоустройство“

Част „Електро“

Част „Електро – Силнотокови ел. инсталации“

Част „Слаботокова“

Част „ВиК“

Част „ОВ и Технологична“

Част „Енергийна ефективност“

Част „Пожарна безопасност“

Част „Геодезия – вертикална планировка и трасировъчен чертеж“

Част „Проектно-сметна документация“

Част „ПБЗ“

Част „ПУСО“

Проектът да бъде изготвен при спазване на действащия ПУП за УПИ VIII-679, кв.44 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, издадената виза за проектиране и съгласно изискванията на Нормите за проектиране на административни и офис сгради, Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и Наредба № 4 от 1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. Да се спазят предвижданията за изграждане на свободно стояща сграда с показатели за застрояване съгласно предвижданията на ПУП. В северната част на УПИ да се предвиди благоустроена зона за отдих и спорт. Да се предвидят необходимия брой паркоместа на ниво терен.

Проектът да бъде изготвен съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и нормите за проектиране на административни сгради.

Категория на обекта – четвърта съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ

Отделните части на инвестиционния проект трябва да се изработят по реда и  условията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и съгласно настоящата документация.

Проектното решение трябва да отговаря на изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ. Инвестиционният проект трябва да предвижда изпълнението на всички видове строително – монтажни работи и дейности, необходими за реализацията на обекта, в т.ч. подробно и точно изяснени в количествено и качествено отношение строително-монтажни работи, материали, обзавеждане и изделия. В инвестиционния проект трябва да се предвидят висококачествени и синхронизирани с БДС материали или еквивалент, оборудване и изделия, осигурени със съответните сертификати, декларации за произход и разрешения за влагане в строителството, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него. Обяснителните записки следва да изясняват и обосновават приетите технически решения, да цитират нормативните документи, използвани при проектирането и строителството, инструкциите за изпълнение, изпитания и експлоатация. Проектът следва да предлага оригинално архитектурно-строително решение, което да е икономически целесъобразно и да гарантира минимални експлоатационни разходи. Проектното решение следва да съдържа подробна и обобщена количествена и количествено-стойността сметка, която не следва да надвишава прогнозната стойност за изпълнение на строително-монтажните работи на обекта.

Всички части на ТИП следва да бъдат изготвени от проектанти с актуална проектантска правоспособност. Отделните части на проекта да бъдат взаимно съгласувани. Инвестиционното намерение следва да се съгласува с РИОСВ.

За осигуряване на необходимите мощности съгласно ТИП следва да се сключат договори с експлоатационните дружества. Съгласуването и одобряването на работния проект от Възложителя, специализираните държавни контролни органи и експлоатационни дружества, и получаване на разрешение за строеж е ангажимент на Изпълнителя.

Изпълнителят се задължава да изготви проектната документация в съответствие с действащата нормативна уредба и да съгласува проекта с експлоатационните дружества и контролни органи, като дължимите за съгласуване такси ще за сметка  на Възложителя и не са включени в стойността на поръчката.

Проектното решение да бъде икономически целесъобразно и да гарантира минимални експлоатационни разходи.

По желание на изпълнителя могат да се представят и допълнителни материали поясняващи предложението-схема на разположението на мрежите на техническата инфраструктура, аксонометрични изгледи, перспективни изгледи, фотомонтажи, компютърна анимация, макет и др.

Техническия инвестиционен проект да се представи на възложителя в три (3) екземпляра на хартиен носител и в цифров вид на магнитен носител в CAD и DWG формат, в обем и съдържание отговарящи на изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и заданието за проектиране.

Всички документи трябва да бъдат авторизирани със съответните подписи на съставителите, печати за пълна проектантска правоспособност и печат на Изпълнителя.

Към проектните части да се приложат актуални копия за правоспособност и копие от застрахователна полица по чл. 171 от ЗУТ. Всички копия следва да бъдат заверени „Вярно с оригинала“.

Инвестиционните проекти е необходимо да са изготвени в съответствие с изискванията на действащата към момента на изработването им нормативна уредба.

Инвестиционният проект следва да е изготвен в съответствие с предвижданията на ПУП, правилата и нормативите за устройство на територията, изискванията по чл. 169 ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, взаимната съгласуваност между отделните части, пълнота и структурно съответствие на инженерните изчисления и други специфични изисквания съобразно предназначението на обекта.

Проектите подлежат на съгласуване с експлоатационните дружества и контролни органи. Пълният обем и съдържание на проектите е отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Инвестиционният проект да се изготви във фаза Технически инвестиционен проект (ТИП) по части:

ЧАСТ „АРХИТЕКТУРА“:

Техническият инвестиционен проект да предложи оригинално архитектурно –строително решение, като в сградата се предвиди разполагането на :

- приемна зона с фоайе,

- ЗОХ (бистро) с около 50 места, с всички прилежащи помещения към него и възможност за външна площадка за маси;

- Многофункционална зала за около 50 места заедно с  необходимите обслужващи и санитарни помещения към нея;

- Търговска/офис площ със самостоятелен достъп от 50 до 100м2;

- Офиси/кабинети за служители на „Индустриален и логистичен парк Бургас“ АД (10 човека) със самостоятелен кабинет за директора;

- Заседателна зала за до 20 човека;

- Споделено офис пространство мин. 100м2, с възможност за разделяне с мобилни  прегради;

- Офис за банков клон;

- Използваем покрив-тераса.

В дворното пространство да се предвиди:

- Паркинг за автомобили, съгласно Наредба № РД-02-20-2 за планиране и проектиране на комуникационно транспортната система на урбанизираните територии;

- Благоустроена зона за отдих и спорт с възможност за поставяне допълнително на преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, съгласно Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас;

Под „оригинално архитектурно–строително решение“ следва да се разбира такова, отговарящо на съвременните изисквания,  иновативно откъм пространствени решения и технологии на изпълнение, съобразно вида на зоната, в която се намира имота.

Площите на помещенията и функционалното им разпределение са ориентировъчни. Проектантът може да предлага и други съвременни решения, като ги съгласува с Възложителя. За достъп до всички зони в сградата да се предвидят необходимите стълбища и асансьори, осигуряващи евакуационните пътища и достъп на хора в неравностойно положение.

ЧАСТ „КОНСТРУКТИВНА“:

С проекта по част строителни конструкции да се предвидят мерки по осигуряване на стабилитета на терена, включително на подпорни стени, рампи и други елементи на средата за достъп до сгради и до отделните елементи на комплекса при отчитане решението по част вертикална планировка.

Да се изготвят конструктивни проекти при спазване на действащите норми за проектиране и при съответствие с проектите по останалите части.

Да се представят статически изчисления и оразмеряване на елементите, като се спазват принципите и правилата удовлетворяващи изискванията на отделните части EN1990 до EN1999, на програмата „Конструктивни Еврокодове“, съгласно Наредба за изменение и допълнение на Наредба  № РД-02—20-19/2011г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции.

При наличие на конструктивни схеми, детайли, изчислителни и оразмерителни проверки на производители за закрепване на съответни елементи и  уреди, същите да се представят към проектната част. Проектът по част Конструктивна следва да бъде подпечатан от Технически контрол по част Конструктивна, съгласно чл.142, ал.10 от ЗУТ.

ЧАСТ „ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКО И ХИДРОГЕОЛОЖКО ПРОУЧВАНЕ“:

Да се направи подробно инженерно-геоложко проучване на терена с отчитане нивото на подпочвените води и предписани мерки за реализация на предвидените СМР за изграждане на сгради и съоръжения и благоустрояването на терена.

ЧАСТ „ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО“:

С проектното решение  да се предвиди внасяне на нова декоративна растителност при съобразяване с общото композиционно решение. Да се проектира поливна система за поддържане на озеленените площи.

С проекта по част Паркоустройство и благоустройство да се осигури необходимият процент на озеленяване. Да се осигури озеленяване в синхрон с общото обемно-пространствено решение.

ЧАСТ „ЕЛЕКТРО“:

Част „Електро – Силнотокови ел. инсталации“:

Като потребител на електрическа енергия по осигуреност на електроснабдяването обектът е ІІІ-та категория.

Съобразно функционалното разпределение и предназначение по етажи и помещения в сградата, да се проектират следните видове електроинсталации:

1. Вътрешни ел. инсталации - да се проектират съгласно технологичното оборудване и обзавеждане и да включват:

- Ел. инсталации осветление и контакти – общо предназначение;

- Ел. инсталации – технологично оборудване;

- Асансьорна уредба, позволяваща ползване за инвалидни колички;

- Инсталация за СОТ и видеонаблюдение – Да се проектират за помещения,

- зали и специфични зони в сградата, по предложение на Възложителя;

- Пожароизвестителна ел. инсталация

- Мълниезащита инсталация (с мълниеприемник с изпреварващо действие);

- Евакуационно осветление.

Забележка: На подходящо място в сградата да се обособи самостоятелно помещение за главно ел. табло.

2.   Площадкови ел. мрежи и съоръжения – да се проектира захранване от Табло мерене (което ще бъде разположено по указание на съответното електроразпределително дружество на границата на имота) до главното табло на сградата. Инвестиционният проект по част “Електро” да се съгласува със съответното експлоатационното дружество, с което има сключен предварителен договор. Следва да бъде включено и районно осветление в пространството около сградата, предвидено за благоустрояване, озеленяване и спорт, да се проектира осветление със стълбове, с необходимата височина и осветителни тела с LED осветители, осигуряващи изискващата се нормена осветеност. В местата на пресичане на асфалто-бетонови или декоративни настилки да се предвидят предпазни РVС-тръби за защита на кабелните линии от механични повреди.

При изготвяне на техническия инвестиционен проект да се спазват изискванията на:

- Наредба №3 от 09 юни 2004 г. за устройство на електрически уредби и електропроводните линии.

- Наредба № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- Наредба № 8 от 28 юли 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места, както и всички други приложими нормативни актове и документи.

- ЧАСТ „СЛАБОТОКОВА“:

1. Вътрешни мрежи:

Сградна инсталация за телефон и интернет, съобразена с предназначението на помещенията. Да има възможност за достъп до интернет чрез Wi-Fi мрежа в сградата и пространството около нея.

Да се предвиди инсталация за Пожароизвестяване.

Да се предвиди инсталация за сигнално-охранително алармено известяване. Да се предвидят датчици за движение и за счупено стъкло, датчици с магнитоуправляеми контакти за отваряне на вратите.

Видеонаблюдение

Да се предвиди локална система за видеонаблюдение. Да се предвидят камери за външен и вътрешен монтаж, като броя на камерите и местоположението им да се обвърже с цялостно покритие на наблюдаваните участъци( спортни и детски площадки, зони за отдих). Изборът на камери да е съобразен с наблюдаваните пространства – в обширните пространства мегапикселови  камери, а в по-малките вътрешни пространства – компактни куполни ІР камери. В проекта да са посочени необходимите изисквания към камерите и комутаторите, устройства за запис и съхранение на данни за 15дни. Да се осигури за камерите непрекъсваем източник на eл. захранване - тип UPS. Да има възможност за наблюдение в реално време и по интернет.

За помещението, в което ще бъдат поместени устройствата обслужващи посочените мрежи,  да се предвиди климатизация за поддържане на постоянна температура в интервала 20+/-2 С и относителна влажност 65+/-15%.

2. Външни мрежи:

Вътрешните инсталации да бъдат изведени в шахта до границата на имота. Да се предвидят и необходимите съоръжения за връзка между вътрешната и външната мрежи.

Всяка от посочените позиции да бъде придружена с графична част, обяснителна записка, схеми, параметри и характеристики на предложеното оборудване, количествено-стойностна сметка.

- ЧАСТ „ВиК“:

- Да се изготви проект за домовите ВиК отклонения имота, съобразени с изпълнените улични ВиК мрежи и отклоненията към тях при наличие на такива, в съответствие с  изискванията на Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи 0896 69 7848 - Радостина

- Да се предвидят изискуемите площадкови ВиК инсталации  и система за поливане на тревните площи, градински хидранти и др.

- Да се предвиди противопожарно водоснабдяване на комплекса в съответствие с изискванията на Наредба № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

- Проектите за сградните ВиК инсталации за отделните съоръжения и помощни сгради да се изготви в съответствие с Ннаредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации

- Да се изготвят количествени сметки за предвидените ВиК инсталации и площадкови ВиК мрежи.

- Проектната документация да бъде изготвена в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21.07.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

- Проектът да се изготви във фаза технически инвестиционен проект с подробни количествени сметки

- ЧАСТ „ОВ И ТЕХНОЛОГИЧНА“:

- Проектът да се разработи съгласно изискванията на Наредба № 15 от 28 юли 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.

- Да се предвидят климатици за затопляне и охлаждане на залите и кабинетите.

- В помощните помещения да се предвидят ел. отоплителни панели.

- В помещенията с повишена влажност да се предвидят влагозащитени ел. отоплителни панели.

- Да се разработи Част „Технологична” за предвиденото ЗОХ.

- ЧАСТ  „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“:

- Изготвянето на инвестиционен проект по част „Енергийна ефективност“ да бъде извършено в съответствие с изискванията на действащите към момента нормативни разпоредби.Проектът да е съобразен с изискването на чл. 31, ал. 2 от Закон за енергийната ефективност.

- Съдържанието на част "Енергийна ефективност" на инвестиционния проект на фаза технически инвестиционен проект да е съобразено с изискванията на чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредба 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.

- При изготвянето на инвестиционният проект да се анализират възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници за доказване на техническата възможност и икономическата целесъобразност. Анализът на възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници е част от оценката на показателя за годишен разход на енергия в сградата по чл. 4, ал. 1, съгласно чл. 27, ал. 2 от Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.

- С проектното решение да се гарантират минимални разходи за функциониране и поддръжка на сградата.

- ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ:

- Съвместно с проектите по всички части да се изготви проект за ПБ .Да се изготви проект за осигуряване  при пожар съгласно изискванията на Наредба № Iз- 1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

- Предписаните мерки и изисквания да се отразят във всички части на работния инвестиционен проект

- ЧАСТ „ГЕОДЕЗИЯ – ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА И ТРАСИРОВЪЧЕН ЧЕРТЕЖ”

- Да се изготви подробна геодезическа снимка със заснети съществуващите настилки сгради и съоръжения, едроразмерна растителност, теренни коти, шахти и други елементи на специализирания кадастър.

- С проекта по част вертикална планировка да се обследват съществуващите наклони за отвеждане на повърхностните води и се предвидят необходимите дейности по привеждането им в съответствие с новото планово решение. Вертикалната планировка да се реши така, че да осигурява възможност за отвеждане на повърхностните дъждовни води към зелени площи.

- Да се представи подробен трасировъчен чертеж за всички елементи на благоустрояването и техническата инфраструктура.

- ПРОЕКТНО-СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Всяка част на работния инвестиционен проект трябва да съдържа подробна количествена сметка, подписана от отговорния проектант за необходимите за реализацията й строително–монтажни работи (демонтажи и монтажни), както и самостоятелна спецификация на необходимите материали и оборудване, без посочване марки на изделията и имена на производител.

- Да се изготви обобщена и подробна количествена и количествено-стойностна  сметка по УСН и ТНС с Building Мanager, или друг еквивалентен програмен продукт, като отделните позиции да бъдат обозначени със съответните шифри. Единичните цени  на предвидените СМР да се определят по усреднени норми и цени в строителството  към момента на изготвянето им.

За участие в откритата процедура по избор на изпълнител по реда на ЗОП участникът следва да представи идейно решение /концепция/.

Идейното решение /концепция/ представлява техническото предложение на участниците в процедурата по ЗОП за избор на изпълнител за обект: Административна сграда на „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД в поземлен имот с проектен идентификатор 0709.605.679 по КК на гр. Бургас, представляващ УПИ VIII-679, кв. 44 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас.

След приключване на процедурите по ЗОП и сключване на договор за изпълнение, идейното решение /концепция/ ще подлежи на предварително разглеждане от компетентните органи. След разглеждането му, в едно с дадените препоръки и указания, същото ще послужи за изготвяне на технически инвестиционен проект.

- ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ОБЕКТ: АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА „ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК – БУРГАС“ АД В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ПРОЕКТЕН ИДЕНТИФИКАТОР 07079.605.679, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ УПИ VIII-679, КВ. 44 ПО ПЛАНА ПЗ „СЕВЕР“, ГР. БУРГАС“

- Изпълнението на строително-монтажните работи (СМР) ще се извършва на основание разработения и одобрен технически инвестиционен проект, при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент в Република България закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти и работи от такъв характер.

- Заложените по-долу изисквания за изпълнение на СМР са минимални. Изпълнителят следва да спазва всички действащи нормативи, правилници, спецификации, национални и хармонизирани европейски стандарти и др., както и да спазва добрата инженерна практика при изпълнението на видовете СМР, предмет на поръчката.

- Отсъствието на дадена информация, критерий или друго в настоящето задание не освобождава Изпълнителя от отговорността да изпълни работите съгласно всички действащи нормативи, правилници, спецификации, национални и хармонизирани европейски стандарти и др., както и да спазва добрата инженерна практика.

- Изпълнението на СМР за обект: Административна сграда на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД в поземлен имот с идентификатор 07079.605.679 по КК на гр. Бургас, представляващ УПИ VIII-679, кв. 44 по плана ПЗ „Север“, гр. Бургас“, се извършва в съответствие с част трета „Строителство” от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за обекта и от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр. 2 и 2а по Наредба № 3 от 31.07.2013 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Разрешение за строеж се издава от съответната общинска администрация и при представяне на техническа документация с оценено съответствие на изработените инвестиционни проекти.

- Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от настоящите указания за изпълнение.

- Въвеждането в експлоатация на обекта ще се проведе в съответствие с изискванията на чл. 177 от ЗУТ и категорията на обекта, определена в Разрешението за строеж и съобразно действащите нормативни актове.

- За обекта ще бъде възложено упражняване на строителен надзор по време на строителството по смисъла на чл. 168 от ЗУТ.

- Минимални изисквания към изпълнение на строително-монтажните работи:

- Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти).

- Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като гаранционните срокове не могат да бъдат по-кратки от нормативно определените  по чл. 160, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20, ал. 4, т. 9 на Наредба 2/2003 г. на МРРБ и МТСП за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

- Извършените СМР се приемат от упълномощени представители на Възложителя. Същите ще осъществяват непрекъснат контрол по време на изпълнението на видовете СМР и ще правят рекламации за некачествено свършените работи. Изготвят се необходимите актове и протоколи съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за действително извършените СМР.

- Действително изпълнените СМР, включени в общата стойност на строежа се актуват съгласно остойностена количествена сметка на Изпълнителя.

- Да се изпълнят изискванията на Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително и за хората с уврежданията.

- Извършените СМР да бъдат в съответствие с БДС или еквивалент, при спазване на действащите нормативни актове.

- Да се опазват геодезичните знаци /осови камъни, репери и др./. Ако е неизбежно премахването на геодезичен знак да се извърши прецизен репераж. Преди премахването на знака да се уведоми техническата служба на Общината за проверка на репеража и определяне на начина и срока за възстановяване на геодезичния знак.

- Да се опазват от повреди и се възстановяват съществуващите подземни и надземни проводи и съоръжения, трайни настилки и зелени площи. В случай на нарушени трасета или при прекъсване на трасета на подземна комуникация, неприсъстващи в изходната информация предоставена от експлоатационните дружества, да се информира и търси съдействие от Възложителя и съответното експлоатационно дружество.

- При нарушаване на настилката на съществуващите прилежащи улици и алеи, същите да се възстановят преди предаване на обекта.

- Да се изградят временни постройки във връзка с организацията и механизацията по време на строителството/ чл. 54 от ЗУТ/, съгласно ПБЗ.

- Изпълнителят е длъжен да осигури временен офис със съответното обзавеждане и оборудване, за представителите на Възложителя и Строителния надзор, както и заседателна зала. Разходите за поддържане и почистване на тези офиси, както и комуналните разходи са за сметка на Изпълнителя.

- По време на строителството за всички основни, както и за нови и неприлагани в страната строителни и други технологии и работи да се изработи Методология на строителството, подлежаща на съгласуване с Възложителя, съдържаща пълни строително- технологични решения, информация за влаганите материали, контрол на качеството, ПБЗ, опазване на околната среда и др.

- Изпълнителят следва да изготви План за Изпитвания и Тествания (ПИТ), който да съгласува с Възложителя.

- Изпълнителят отговаря единствено и изцяло за провеждането и документирането на всички изпитания, присъщи на видовете работи и изискващи се по действащите нормативни документи.

- Полагането и монтирането на всички материали и оборудване да става по предписанията и условията на съответните производители и проектни детайли.

- Изпълнителят е длъжен да участва с упълномощен представител във всички организационни форми от управлението на проекта за целия период, като изпълнява приетите законосъобразни и в съответствие с договора общо приети задачи и срокове за тяхното изпълнение.

- Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа.

- Изпълнителят е длъжен да извърши строителството на обекта, като спазва одобрения технически инвестиционен проект и изискванията на проектантските, строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти за съответните дейности. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания.

- При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на възложителя и до приемане на работите от негова страна и от съответните държавни институции.

- Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени с настоящите указания, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.

- Възложителят, чрез свои представители ще осъществяват непрекъснат контрол по време на изпълнението на видовете СМР и ще правят рекламации за некачествено свършените работи.

- Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени с настоящите указания, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.

Изисквания за срочно изпълнение

Предвиденото времетраене за изпълнение на строежа да е определено така, че да се осигурят достатъчно на брой дни с подходящи климатични условия за качественото изпълнение на работите.

- Строителна документация

- Изпълнителят ще изготвя и съхранява надеждно и прегледно всички необходими документи, доказващи изпълнените от него работи в съответствие с актуалните редакции на проектната документация, извършените закупувания на суровини и материали, наемането на работна ръка и механизация, спазването по всяко време на приложимите нормативни изисквания към механизацията, персонала, организацията на работите на обекта, счетоводството и контрола и др.

- Изпълнителят е длъжен да създава цялата строителна документация съгласно нормативните изисквания, както и да спазва указанията и изискванията на Възложителя и на управляващия контрол орган по отношение на създаването на необходимите документи, годни за верификация от съответните органи, както и да изпълняват всички указания за привеждане и окомплектовка на всички документи.

- След завършване на строежа, Изпълнителят ще подреди, опише и предаде на Възложителя оригиналите на цялата документация за строежа, освен тази която трябва да се съхранява при него, за която Изпълнителят ще направи копия и ще ги предаде на Възложителя.

- Изпълнителят е длъжен да съхранява всички документи, които по закон се съхраняват при него и не могат да бъдат предадени на Възложителя след приключване на работите, в сроковете, определени в съответните приложими нормативни актове.

- Изпълнителят е длъжен, съвместно със строителния надзор, да създава текуща информация за ежедневните условия за реализиране на проекта - температура, влажност и валежи, наличност на работна ръка и механизация, наличност на техническо ръководство.

- Изпълнителят е длъжен да организира и извърши разработване и одобряване на вътрешни графици и документи по организацията на изпълнение, съгласуването им с отговорните инстанции до получаване на правата за извършване на дейността, както и на условията на институциите.

- Изпълнителят трябва да съобрази работните планове и графици с метеорологичните условия технологичните изисквания и спецификата на строителния строеж.

- Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд:

- По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

- Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство.

- Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План за безопасност и здраве за строежа Възложителят, чрез Консултанта изпълняващ строителен надзор, ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- Изисквания относно опазване на околната среда.

- При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка. След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

Почистване и извозване на отпадъци и изкопана пръст

- Зоните за изхвърляне на изкопната пръст и строителните отпадъци трябва да са съгласувани с Община Бургас и Възложителя. Изпълнителят трябва своевременно да отстранява и премахва от района на работните площадки всички отломки, изкопани земни маси и отпадъци, но не по-рядко от веднъж седмично.

- Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва да се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите на съседните собственици.

- Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени, в съответствие с действащата нормативна уредба, на депо посочено от Община Бургас и Възложителя.

- В случай, че Изпълнителят не успее, откаже или пренебрегне премахването на отпадъците, временните съоръжения или не почисти настилките или тротоарите, както се изисква съгласно настоящото, то Възложителят може, без това да го задължава, да отстрани и изхвърли тези отпадъци и временни съоръжения, както и да почисти настилките и тротоарите. Направените във връзка с това разходи ще се приспаднат от дължимите пари, или ще бъдат дължими от Изпълнителя.

- В съответствие с Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС 267 от 05 декември 2017 г., обн. 08 декември 2017 г. при извършване на строително – монтажните работи Изпълнителят следва да изпълни одобрения план за управление на строителните отпадъци (ПУСО), изготвен в рамките на техническия проект.

- Временни съоръжения, временно водоснабдяване, ел. захранване и санитарни възли

- Изпълнителят е длъжен, за своя сметка, да изгради всички временни съоръжения като премествания, скелета, пътни връзки с пътищата в района, подходи, рампи и др., необходими за извършване на строително-монтажните работи на обекта, както и тяхното отстраняване след приключване на Работата.

- Ако е приложимо, той е длъжен да осигури временни връзки с водопроводи, електропроводи, канализации и др. за своя сметка и отговорност.

- Изпълнителят ще координира и монтира всички временни съоръжения в съответствие с изискванията на местните власти или комунални фирми и съгласно всички действащи нормативи и правила.

- Площта на временните пътни връзки след приключване на строителството трябва да бъде рекултивирана и възстановена в първоначалния й вид или така, както е предвидено в ТИП, а всички временни съоръжения трябва да бъдат демонтирани и отстранени. Всички разходи и отговорности са на Изпълнителя.

- При приключване на работата или когато временните съоръжения не са нужни повече, Изпълнителят ще ги премести и ще възстанови площадката в първоначалното й състояние или така, както е предвидено в ТИП. Всички разходи и отговорности са на Изпълнителя.

- Изпълнителят трябва да предостави и поеме всички разходи за вода за питейни нужди, за нуждите на строителството, санитарните възли, полевите офиси, вода за промиване на тръбопроводите и за проби.

- Изпълнителят трябва да предостави, монтира, оперира, поддържа и поеме всички разходи за цялата система, нужна за ел. захранване за строителни цели, полевите офиси и извършването на проби. Всички дейности на Изпълнителя трябва да са координирани със съответното електроразпределително дружество.

- Изпълнителят трябва да предостави и заплати всички разходи за временни тоалетни и умивалници за нуждите на своите служители и работници. Съоръженията трябва да са на подходящи места и да бъдат скрити от обществени погледи. Съоръженията трябва да се поддържат в чисто състояние и обслужвани по задоволителен начин, както се изисква.

- Строителна ограда, зона за почистване на гумите, табела

- Изпълнителят е задължен в съответствие с одобрените проекти, действащото законодателство и изискванията на Възложителя да монтира и поддържа строителна ограда около обектите.

- Всички мерки за безопасност ще бъдат приети от Възложителя на място преди започването на каквато и да е строителна работа.

- Изпълнителят е задължен в съответствие с одобрените проекти, действащото законодателство и изискванията на Възложителя да осигури съоръжения за измиване на гумите на влизащите и излизащите автомобили.

- Изпълнителят ще осигури, монтира и поддържа една устойчива на климатичните условия отличителна табела на входовете на обектите или на друго място, одобрено от Възложителя. Табелата трябва да е на български. Табелата и информацията върху тях трябва да бъде одобрена от Възложителя преди нейното изпълнение и монтиране.

- Механизация

- Изпълнителят е длъжен да осигури необходимите основни, специфични или временни механизация и оборудване, необходими за изпълнението на всички работите, предмет на Договора, така че да бъдат годни за въвеждане в експлоатация.

- Охрана

- Изпълнителят е длъжен да осигури непрекъснатата охрана и обезопасяване на площадките, на които работи, както и на временните площадки и складове, за своя сметка и на своя отговорност.

- 3. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР:

- Във връзка с точното спазване на техническия инвестиционен проект при изпълнението на СМР, изпълнителят посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на авторски надзор от проектантите – автори на отделни части на техническия проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

- Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор в следните случаи:

- 1.	Във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, след уведомяване от Възложителя или лицето упражняващо строителен надзор.

- 2.	За участие в приемателна комисия на извършените строително - монтажни работи.

- Авторският надзор ще бъде упражняван след писмена покана от Възложителя във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно:

- -	 Присъствие при съставяне и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.;

- -	 Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително- монтажните работи за спазване на предписанията, съдържащи се в проекта за точното му изпълнение от страна на участниците в строителството;

- -	 Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.;

- -	 Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите.

- ТЕХНИЧЕСКИ УТОЧНЕНИЯ

- Настоящата техническа спецификация се отнася за материята, обект на обсъждане, когато не е в противоречие с действащи нормативни актове. В противен случай, трябва да се прилагат винаги действащите законови разпоредби.

- Всяка част на Техническата спецификация следва да бъде четена като допълнение и улеснение за всяка друга част и ще бъде четена с нея или вместо нея, доколкото това е целесъобразно.

- При констатирани несъответствия между Техническата спецификация и нормативната база да се търси представител на Възложителя.

- В случай, че в спецификациите и останалите документи по договора са изпуснати подробности, необходими за пълното разбиране на дейността или че съществуват различни и противоречащи си инструкции, да се търси представител на Възложителя, изключвайки възможността за пропуски и несъответствия. Прието и съгласувано е дейността да бъде извършвана и доведена до край според истинския дух, значение и цели на документацията.

- Съкращения

Където са използвани съкращения в Техническата спецификация, те да бъдат тълкувани както следва:

EN - Европейски норми;

ISO - Международна организация по стандартизация;

БДС - Български държавен стандарт;

mm – милиметри;

mm2 - квадратни милиметри;

m- метри;

m2- квадратни метри;

m3- кубични метри;

cm- сантиметри;

сm2- квадратни сантиметри;

сm3- кубични сантиметри;

ºС - градуси по Целзий;

СМР - строително-монтажни работи;

Договор - Договора между Възложителя и Изпълнителя, сключен след проведената обществена поръчка;

Спецификация - настоящата Техническа спецификация;

Материали - материали и строителни продукти.

Декларация за експлоатационни показатели и гаранции

За всички материали и оборудване трябва да се представи: Декларация за експлоатационните показатели, съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския Парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета, а за продуктите които не са обхванати или не напълно от хармонизиран стандарт, е необходимо да се предвиди европейска техническа оценка, доказваща съществените характеристики на строителния продукт съгласно съответните хармонизирани технически спецификации, както и подробна спецификация и информация за дълготрайността на съответния строителен продукт като цяло и, когато спецификата на продукта / оборудването го изисква, Протокол за изпитване или Друг документ, доказващ, че са изпълнени изискванията към техническите характеристики на материалите и оборудването, както и информация за дълготрайността на съответния строителен продукт като цяло.

Всички сертификати следва да са издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/ или за сертификация на продукти, или от лица, получили разрешение по глава пета от Регламент (ЕС) 305/2001 г. Горепосочените документи се представят заверени, преведени на български език.

Всяка доставка на материали на строителната площадка или в складовете на Изпълнителя трябва да бъде придружено със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и трябва да бъде внимателно съхранявани до влагането им в работите.

Всички произведени продукти или оборудване, които ще бъдат вложени в работите ще бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива.

Гаранциите за изпълнение на изпълнените СМР работи започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация, ако изрично не е специфицирано друго.

- Каталози и препоръки на производителите

Каталозите, инструкциите и препоръките (технологични карти) на Производителя за материал, оборудване или продукт, определени в съответствие с техническите стандарти, физическите параметри, техническите характеристики и изходните данни или технологията за полагане или монтаж, съхранение, детайли и пр. не освобождават Изпълнителя, от които и да било от неговите договорни задължения и гаранции за качество.

- Указание за полагане, експлоатация и поддържане

За всеки от материалите и конкретното оборудване да се представи указание за полагане, експлоатация и поддържане.

Горепосочените документи се представят заверени от Изпълнителя, преведени на български език.

- Мостри

Изборът на завършващи материали да става само след одобрение на мостра от представител на Възложителя.

Възложителят има право допълнително да поиска мостри от посочените материали и оборудване.

- Складиране

Всички материали, машини и съоръжения (оборудване), свързани с доставка и монтаж, следва да се складират на подходящи за целите места като се запазва тяхната цялост.

Транспортът трябва да бъде извършван с подходящи средства и в съответствие с нормативите за ограничаване на пакетажа и товара. Товаренето и разтоварването от транспортни средства и преместването могат да се извършват с кран или багер.

Изпълнителят трябва да опази материалите от надраскване или прегазване от транспортни средства.

Складирането да става върху нивелирана площадка, без неравности главно от остри камъни. Възможно е натруване върху почва, пясък, асфалт и цимент, като се избягва влаченето им. Когато материалите, машините и съоръженията остават на открито за дълго време, се препоръчва да бъдат защитени от слънчеви лъчи. Изпълнителят трябва да обърне специално внимание за адекватното им опазване.

Изпълнителят трябва да положи усилия, да сведе до минимум продължителността на складиране на Площадката на материали и оборудване, като планира доставките, така че да съвпадат с нуждите на строителството. Изпълнителят не трябва да съхранява на площадката ненужни материали.

Изпълнителят трябва така да организира подреждането на материалите, че да не могат да застрашат безопасността на хората. Изпълнителят трябва да окачи и спазва обозначителни табели, указващи разрешената тежест на товара върху платформите /ако има такива/.

Изпълнителят трябва да получи от производителя детайлна информация относно метода на съхранение и поддръжка на складираните материали, като трябва да спазва тези изисквания.

Всички разходи, свързани със складирането и охраната на материалите и оборудването ще са за сметка на Изпълнителя и няма да се извършват никакви допълнителни плащания във връзка с това.

- Забележка: Навсякъде в документацията за участие, където се съдържа посочване на регистър, документ за право на изпълнение на конкретна дейност или правно основание за извършване на конкретна дейност да се чете и разбира „аналогична/и, в зависимост от законодателството на държавата, в която чуждестранният участник е установен“.

- Навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията за участие, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход, стандарт или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

# РАЗДЕЛ III:

# МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И технически и професионални способности НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБщЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

- ГОДНОСТ (ПРАВОСПОСОБНОСТ) ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ И ДОКАЗАТЕЛСТВА:

Изискване за вписване в централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България за строежи от първа група, четвърта или по-висока категория или еквивалентен документ за вписване в съответен регистър на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, в което е установен чуждестранния участник или съдружника в обединението/консорциума или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Посочват се документи, съгласно които участникът има право  извършва определена дейност – удостоверения, разрешителни, лицензи и други;

В случай, че участникът предвижда подизпълнител/подизпълнители, същият/същите трябва да представят Удостоверение от Камарата на строителите в България за вписване в централния професионален регистър на строителя, съгласно чл. 157, ал. 2 от ЗУТ, даващо право да изпълняват видовете СМР, които участникът декларира, че ще изпълняват.

Документ, с който се доказва:

При подаване на офертата, за доказване на това обстоятелство участникът попълва единствено съответното поле в ЕЕДОП - раздел А „Годност”, Част IV „Критерии за подбор” в Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Преди сключване на договора за обществена поръчка на основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП, Възложителят изисква от участника определен за изпълнител документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - копие на валидно Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката (или се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа). В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.

В случай, че документите за доказване на това обстоятелство могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки, същите не се изискват от Възложителя.

На основание чл. 67, ал.5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от посочените документи, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

II. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ:

Участниците следва да имат валидна застраховка „Професионална отговорност“ за проектантска и строителна дейност с покритие, произтичащо от чл. 171 от ЗУТ във връзка с чл. 5, ал. 1, т.5 и чл.5, ал.2, т.5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (или еквивалентен документ за чуждестранните лица, съобразно законодателството, в които е установен).

Минимално изискване – с покритие за първа група строежи от четвърта или по-висока категория.

Документ, с който се доказва:

При подаване на офертата, за доказване на това обстоятелство участникът попълва единствено съответното поле в ЕЕДОП - поле 5 на раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Когато участникът участва като обединение, което не е регистрирано юридическо лице, поне един от членовете на обединението трябва да притежава валидна застраховка, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Подизпълнителите, които ще изпълняват строително-монтажни работи (ако има такива), трябва да притежават валидна застраховка, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

III. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ:

1. Участниците следва да са изпълнили услуга с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

Участниците трябва да са изпълнили точно и добросъвестно, съобразно нормативните изисквания, в уговорените срокове поне 1 (една услуга) с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Забележка: Под услуга „сходна“ с предмета и обема на поръчката следва да се разбира: Услуги по изработване на технически инвестиционен проект за изграждане на сгради за обществено обслужване IV-та или по-висока категория, по смисъла на Закона за устройство на територията.

Документ, с който се доказва:

При подаване на офертата, за доказване на това обстоятелство участникът попълва единствено съответното поле в ЕЕДОП - поле 1б) от раздел  В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

2. Участниците следва да са изпълнили строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата.

Участниците трябва да са изпълнили точно и добросъвестно, съобразно нормативните изисквания не по-малко от 1 (един) обект строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата.

Забележка: За строителство „сходно“ с предмета и обема на поръчката следва да се разбира: Изграждане/ново строителство на сгради за обществено обслужване IV – та или по-висока категория, по смисъла на Закона за устройство на територията.

Документ, с който се доказва:

При подаване на офертата, за доказване на това обстоятелство участникът попълва единствено съответното поле в ЕЕДОП - поле 1а) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

Забележка: Когато участник е изпълнил Инженеринг, който включва поставените изисквания от Възложителя, е достатъчно да представи единствено Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

3. Участниците трябва да са сертифицирани в областта на строителството по следните стандарти: EN ISO 9001:2015. Система за управление на качеството за дейности, съответстващи на предмета на обществената поръчка или еквивалентен.

•	В случай на обединение изискването се отнася за участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство.

Документ, с който се доказва:

При подаване на офертата, за доказване на това обстоятелство участникът попълва единствено съответното поле в ЕЕДОП - раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи копие на сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

4. Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.

4.1. Минимално изискване за дейностите по изготвяне на инвестиционни проекти:

1) Ръководител на екип по Част „Архитектура“ – следва да има висше образование в областта на архитектурата, наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност към Камарата на архитектите в България и общ професионален опит като ръководител на проектантски екип за позиция „Ръководител екип – Архитект“ не по-малко от 5 години, със специфичен професионален опит като ръководил проектирането на по-малко от 1 бр. обекти с обществено-обслужващо предназначение първа група, минимум четвърта категория във фаза технически инвестиционен проект.

2) Проектант по Част „Конструктивна“ – следва да има висше образование в областта на архитектурата, наличие на пълна проектантска правоспособност  с професионален опит по посочената специалност и общ професионален опит като „Проектант по част „Конструктивна“ не по-малко от 5 години и специфичен професионален опит като проектант по част „Конструктивна“ на по-малко от 1 бр. обект с обществено-обслужващо предназначение първа група, минимум четвърта категория., във фаза технически инвестиционен проект.

3) Проектант по Част „Инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване“ – експерт с професионален опит по посочената част и пълна проектантска правоспособност .

4) Проектант по Част „Паркоустройство и благоустройство“ - експерт с професионален опит по посочената част и пълна проектантска правоспособност.

5) Проектант по Част „Електро“ – експерт с професионален опит по посочената част над 5 години.

6) Проектант по Част „Електро – Силнотокови ел. инсталации“ - експерт с професионален опит по посочената част над 5 години.

7) Проектант по Част „Слаботокова“ – експерт с професионален опит по посочената част над 5 години.

8) Проектант по Част „ВиК“- експерт с професионален опит по посочената част над 5 години.

9) Проектант по Част „ОВ и Технологична“ – експерт с професионален опит по посочената част над 5 години.

10) Проектант по Част „Енергийна ефективност“ – експерт с професионален опит по посочената част над 5 години.

11) Проектант по Част „Пожарна безопасност“ – експерт с професионален опит по посочената част над 5 години.

12) Проектант по Част „Геодезия-вертикална планировка и трасировъчен чертеж“ – експерт с професионален опит по посочената част над 5 години.

13) Проектант по Част „ПБЗ“ – експерт с професионален опит по посочената част над 5 години.

14) Проектант по Част „ПУСО“ – експерт с професионален опит по посочената част над 5 години.

Всички проектанти следва да притежават пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/.

4.2. Минимално изискване за дейностите по изпълнение на СМР:

1. Технически ръководител – да притежава квалификация съгласно чл.163а, ал.2 във вр. ал.4 от ЗУТ или еквивалентна; да притежава минимум 5 (пет) години професионален опит като технически ръководител по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ;

2. Експерт „Контрол по качеството” – да притежава квалификация съгласно чл.163а, ал.2 от ЗУТ  или еквивалентна; да притежава валиден документ/удостоверение за преминат курс за осъществяване контрол върху качеството на изпълнение в строителството за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент; да притежава минимум 5 (пет) години професионален опит като експерт контрол по качеството или еквивалентна длъжност.

3. Координатор по безопасност и здраве – да притежава квалификация съгласно изискванията на чл.5 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи или еквивалент; да притежава минимум 5 (пет) години професионален опит като координатор по безопасност и здраве или еквивалентна длъжност.

Забележка: Едно лице може да съвместява две или повече длъжности ако това не противоречи на нормативните изисквания.

При подаване на офертата, за доказване на това обстоятелство участникът попълва единствено съответното поле в ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членове на ръководния състав, когато това е необходимо, които ще отговарят за изпълнение, в който е посочена и професионалната компетентност на лицата, както и копия от сертификати и/или

ОБЩИ УКАЗАНИЯ

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които те ще изпълняват. В случай, че участниците ползват подизпълнители, в офертата следва да се представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва капацитета на трети лица, последните трябва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. В случай, че участникът ще ползва капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи в офертата документи за поетите от третите лица задължения.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на случаите, при които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на обединението, е предвидено, че тези лица ще изпълняват проектирането по съответната част.

Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност, при условията на чл. 65, ал. 1-5 и ал. 7 от ЗОП.

Всеки участник има право да представи само една оферта за участие.

Участник, който не отговаря на изискванията посочени в обявлението и документацията за участие ще бъде отстранен.

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в обществената поръчка съгласно разпоредбите на §2 от ДР на ЗОП.

За участие в откритата процедура по избор на изпълнител по реда на ЗОП участникът следва да представи идейно решение /концепция/.

Идейното решение /концепция/ представлява техническото предложение на участниците в процедурата по ЗОП за избор на изпълнител за обект: Административна сграда на „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД в поземлен имот с проектен идентификатор 0709.605.679 по КК на гр. Бургас, представляващ УПИ VIII-679, кв. 44 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас.

След приключване на процедурите по ЗОП и сключване на договор за изпълнение, идейното решение /концепция/ ще подлежи на предварително разглеждане от компетентните органи. След разглеждането му, в едно с дадените препоръки и указания, същото ще послужи за изготвяне на технически инвестиционен проект.

# РАЗДЕЛ IV:

# КРИТЕРИИ ЗА възлагане

„ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА“, ВЪЗ ОСНОВА НА КРИТЕРИЙ „КАЧЕСТВО / ЦЕНА”

„ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА“, ВЪЗ ОСНОВА НА КРИТЕРИЙ „ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО / ЦЕНА”

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за обществената поръчка и техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил техническо предложение, което не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

- Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта с критерий за възлагане „оптимално съотношение цена/качество“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 70, ал. 9 ЗОП.

- Офертите на участниците, които отговарят на предварително обявените критерии на възложителя и са допуснати до този етап на провеждане на процедурата (оценка на офертите) се оценяват с комплексна оценка – „КО“.

- За икономически най-изгодна се определя тази оферта, която има най-висока комплексна оценка.

- Комплексна оценка (КО) се формира като сбор от Оценка на Техническото предложение на участника (ОТП) и Оценка на ценовото предложение на участника (ОЦП).

- КО = ОТП+ОЦП

- Комплексната оценка се измерва в брой точки. Максималният брой точки, които може да получи участник е 100 т.

- На първо място се класира участникът, събрал най-много точки.

- Комплексната оценка на всеки участник се формира по следните два показателя:

- 1. Показател „Оценка на Техническото предложение на участника“ (ОТП) с максимален брой точки, които може да получи всеки участник 40 т. и тегловен коефициент 40 %, представляваща оценка на предложението а изпълнението на поръчката, направено от съответния участник.

- 2. Показател „Оценка на ценовото предложение на участника“ (ОЦП)  с максимален брой точки, които може да получи всеки участник 60 т. и тегловен коефициент 60 % представляваща оценка на ценовото предложение на съответния участник.

- Офертите се оценяват по всеки един от показателите поотделно.

- Офертите се оценяват в следната последователност:

- 1. Определяне на оценка по показател ОТП.

- 2. Определяне на оценка по показател ОЦП.

- 3. Определяне на комплексна оценка (КО).

- ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ПОКАЗАТЕЛ „ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ (ОТП)

- Определянето на оценката по показател „Оценка на техническото предложение“ (ОТП) включа показател „Предложен срок за проектиране“ и показател „Предложен срок за изпълнение на СМР“.

1.2. „Предложен срок за проектиране” (ПСП)

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник е 20 т.  Максималният брой точки /20 точки/ по този показател получава офертата с предложен най-кратък срок за изпълнение на проектирането. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия предложен срок по следната формула:

Сmin

ПСП= 20 х --------,

Сn

„20”  е тежестта на показателя;

Сn– срокът, предложен от съответния участник;

Сmin – предложеният най-кратък срок.

1.3. „Предложен срок за изпълнение на строително-монтажни работи” (ПСС)

Mаксималният брой точки, който може да получи всеки участник е 20 т.  Максималният брой точки /20 точки/ по този показател получава офертата с предложен най-кратък срок за изпълнение на строително-монтажните работи. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия предложен срок по следната формула:

Сmin

ПСС= 20 х --------,

Сn

„20”  е тежестта на показателя;

С n– срокът, предложен от съответния участник;

Сmin – предложеният най- кратък срок.

2. По показател Оценка на ценовото предложение на участника „Предлагана цена” (ОЦП)

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник е 60 т.  Максималният брой точки /70 точки/ по този показател получава офертата с предлагана най-ниска цена за изпълнение на всички дейности по поръчката, включващи проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

Рmin

ОЦП= 60 х --------, където

Рn

„60”  е тежестта на показателя;

Рn– цената, предложена от съответния участник;

Рmin - предложената минимална цена.

ВАЖНО: При оценка на всеки един от показателите Комисията изчислява точките с точност до третия знак след десетичната запетая.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия. Въз основа на резултатите комисията ще класира участниците, като на първо място ще бъде посочен участника с най-много точки, а останалите ще бъдат подредени в низходящ ред.

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;

2. по-изгодно предложение по показатели извън предложена цена, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с реда посочен по- горе.

ВАЖНО!!! При подготовката на ценовата оферта всеки участник следва да направи проверка за аритметични грешки, тъй като за сключване на договор ще се приема предложената цена в образеца на ценовото предложение (Приложение № 2). Всички суми следва да бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая.

- Раздел V:

- ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО Е ОСНОВАНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

- i. ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

1. На основание чл. 54, ал. 1 от ЗОП Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник, за когото е налице, някое от следните обстоятелства:

1.1 Някое от лицата, които го представляват, членовете на управителни органи, надзорни органи, както и лицата, упражняващи контрол при вземането на решения при тези органи е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс – тероризъм;

б) престъпление по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс – трафик на хора;

в) престъпления против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния кодекс;

г) престъпления по чл. 192а от Наказателния кодекс;

д) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;

е) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;

ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;

з) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;

и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

й) престъпления против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс

1.2. Някое от лицата, които го представляват, членовете на управителни органи, надзорни органи, както и лицата упражняващи контрол при вземането на решения при тези органи е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

1.3. Има задължения за данъци и задължителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на  участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила, освен ако не е налице е една от следните хипотези:

- налага се да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;

- размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година;

1.4.  Налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.

1.5. Установено е, че участникът:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение:

а) нарушение на чл. 61, ал. 1 от Кодекса на труда;

б) нарушение на чл. 62, ал. 1 или 3 от Кодекса на труда;

в) нарушение на чл. 63, ал. 1 или 2 от Кодекса на труда;

г) нарушение на чл. 118 от Кодекса на труда;

д) нарушение на чл. 128 от Кодекса на труда;

е) нарушение на чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда;

ж) нарушение на чл. 245 от Кодекса на труда;

з) нарушение на чл. 301 - 305 от Кодекса на труда;

и) нарушение на чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност;

й) или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

1.7. За някое от лицата, които го представляват, членовете на управителни органи, надзорни органи както и за лицата упражняващи контрол при вземането на решения при тези органи е налице конфликт на интереси, с възложителя, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, или имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка, който не може да бъде отстранен.

1.8.  Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, който: е регистрирано дружество в юрисдикция с преференциален данъчен режим, и/или е свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или е част от гражданско дружество/консорциум – участник в настоящата процедура, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен ако попада в изключенията на чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) с предоставяне на съответната информация, изисквана от Възложителя – попълват се съответните раздели на ЕЕДОП в част ІІІ – Основание за изключване. Липсата на обстоятелствата по т. 1.8. се попълва в ЕЕДОП в част III Основания за изключване, раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“.

При подаване на офертата, липсата на гореизброените обстоятелства се удостоверяват от всеки участник/подизпълнител/член на обединение в процедурата, чрез представяне на отделен ЕЕДОП.

3. Освен на основанията, посочени по-горе, Възложителят отстранява от участие:

а) участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

б) участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

-предварително обявените условия на поръчката;

-правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към чл. 115 ЗОП;

в) участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 ЗОП;

г) участници, които са свързани лица.

4. При подаване на офертата, участникът посочва липсата на обстоятелствата по т. 1 в ЕЕДОП, а избраният за изпълнител доказва липсата на основания за отстраняване, както следва:

4.1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;

4.2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3:

– удостоверение от органите по приходите (предоставя се от компетентния орган на Възложителя по служебен път)

– удостоверение от общината по седалището на възложителя;

– удостоверение от общината по седалището на участника;

4.3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”;

4.4. декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7;

* Когато участникът, избран за изпълнител е чуждестранно лице, той представя съответните документи, издадени от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

УТОЧНЕНИЕ:

1. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:

1.1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

1.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

1.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения;

1.4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.

В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.

- РАЗДЕЛ VI:

- ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

- I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

- 1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват  български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите, предмет на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

- 2. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма под която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.

- 3. Когато Участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението и 3. уговаряне на солидарна отговорност.

- 4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка.

- 5. В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.

- 6. Подизпълнители

- 6.1.  Участниците посочват в ЕЕДОП подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

- 6.2. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

- 6.3. Разплащанията по 6.2. се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

- 6.4. Към искането по т. 6.3. изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

- 6.5. Възложителят има право да откаже плащане по т. 6.3., когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

- 6.6. Правилата относно директните разплащания с подизпълнители са посочени в настоящата документация за обществената поръчка и в проекта на договор за възлагане на поръчката.

- 6.7. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

- 6.8. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

- 6.9. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 2. Новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишния подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности

- 6.10. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 6.9. заедно с копие на договора за подизпълнение или на допълнителното споразумение в тридневен срок от тяхното сключване.

- 7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

- 8. Свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от ДП на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

- 9. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за:

- а/. лицата, които представляват участника;

- б/. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;

- в/. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

- Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

- 10. Участникът следва да декларира в част III, буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

- II. РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

- 1. До 10 (десет) дни преди изтичане срока за подаване на оферта всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие на адреса посочен в обявлението.

- 2. Възложителят се задължава да отговори на полученото искане за разяснение в 4 (четири) дневен срок от постъпване на въпросите, но не по – късно от  6 (шест) дни преди изтичане на срока за получаване на офертите Разясненията се публикуват в профила на купувача без да се посочва кой е отправил искането.

- РАЗДЕЛ Vii:

- УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА и изисквания

- КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. Офертите трябва да се изготвят и представят в съответствие с изискванията на чл. 101 от ЗОП, на адреса на Възложителя: гр. Бургас, ул. „Хаджи Димитър“ № 14, ет. 2, в срока посочен в обявлението.

1.1. Документите, информацията и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, съгласно удостоверението за актуално състояние, или упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква представяне на нотариално заверен документ за упълномощаване за изпълнението на такива функции.

1.2. Всички документи, съдържащи се в частите на офертата, да са подписани от лицето, представляващо участника. Когато са ксерокопия, да са заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подпис на лицето, представляващо участника и мокър печат (при наличие на такъв). В случаите, в които участникът е обединение, което не разполага със собствен печат, върху документа може да бъде положен печат на един от участниците в обединението.

1.3. Всяка оферта, за да отговаря на изискванията, трябва да бъде подадена съобразно приложените образци (чрез попълване на определените за това места), като общият документ остане непроменен. Не се приемат каквито и да е промени, направени чрез отстраняване на детайли и/или вписване на други; вписвания между редовете, изтривания или корекции на образците. Ако са извършени такива несъгласувани промени в документацията за участие и Образците на офертата, офертата става невалидна.

2. Офертата следва да се представи в запечатана непрозрачна опаковка, от участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса, посочен от възложителя, която се надписва по следния начин:

„ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК-БУРГАС“

ул. „Хаджи Димитър“ № 14, ет. 2

ОПАКОВКА № _______

Вх. № ____________/____________ г.

ОФЕРТА

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – изготвяне на технически инвестиционен проект, извършване на СМР и авторски надзор за обект: Административна сграда на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД в поземлен имот с проектен идентификатор 07079.605.679, представляващ УПИ VIII-679, кв. 44 по плана ПЗ „Север“, гр. Бургас“

_________________________________________________

име на участника

_________________________________________________

участници в обединението (когато е приложимо)

_________________________________________________
 пълен адрес за кореспонденция

_________________________________________________
лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес

3. Съдържанието на опаковката включва заявление и оферта.

3.1. Заявлението съдържа:

3.1.1. Опис на представените документи – по образец Приложение № 1;

3.1.2. Информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък-декларация по образец Приложение № 4 на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 ЗОП;

3.1.3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника, подписан от всички лица по чл. 40, ал. 1 ППЗОП, в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всички трети лица, чиито капацитет ще бъдат ангажиран в изпълнението на поръчката.

Указания за попълване на ЕЕДОП:

- В ЕЕДОП се предоставя информацията, изисквана от възложителя, и се посочват данни относно публичните регистри, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация;

- Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в обществената поръчка и не използва капацитета на трети лица и подизпълнители, за да изпълни критериите за подбор, попълва и представя един ЕЕДОП. В случай на различие в декларираните обстоятелства, свързани с личното състояние или при необходимост от защита на личните данни, се попълва отделен ЕЕДОП за всяко или за някое от лицата. В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява участника (икономическия оператор).

- Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва капацитета на едно или повече трети лица, по отношение на критериите за подбор, представя отделен ЕЕДОП за всяко едно от третите лица. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях не следва да са налице основанията за отстраняване от процедурата. Участникът (икономически оператор) попълва Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти“ на част ІІ от ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да“ се представя ЕЕДОП надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, за третите лица. В ЕЕДОП се посочва информацията, изисквана съгласно раздел А и Б от част ІІ, попълва се част ІІІ „Основания за изключване“ и част ІV „Критерии за подбор“ само по отношение на ресурса, който се предоставя за използване.

- Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва един или повече подизпълнители, представя попълнен отделен ЕЕДОП за всеки един от подизпълнителите. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват, и за тях не следва да са налице основания за отстраняване от процедурата. Участникът (икономически оператор) попълва Раздел Г „Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва“ на част ІІ от ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да“ се представя ЕЕДОП за всеки подизпълнител надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 ППЗОП. В ЕЕДОП подизпълнителят/лите посочват информацията, изисквана съгласно раздел А и Б от част ІІ и попълват част ІІІ „Основания за изключване“.

УТОЧНЕНИЕ:

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

Указания за представяне на ЕЕДОП:

ВАЖНО!!! В изпълнение на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки във връзка с § 29, т. 5, б. „а“ от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, считано от 01.04.2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се представя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. Участниците задължително представят ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. Към настоящата документация са приложени два формата на еЕЕДОП – PDF (подходящ за преглед) и XML (подходящ за компютърна обработка).

Възложителят предоставя образец на ЕЕДОП за настоящата обществена поръчка, чрез осигурената от Европейската комисия безплатна услуга. Системата е достъпна чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ Електронни услуги на Европейската комисия, както и директно на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd.

За попълване на ЕЕДОП е необходимо да се изпълнят следните указания:

1) Изтеглете предоставения от Възложителя „espd-response” файл и го съхранете на компютъра си;

2) Отворете интернет страницата на системата за еЕЕДОП и изберете български език;

3) В долната част на отворилата се страница, под въпроса „Вие сте?“ маркирайте отговор „Икономически оператор“;

4) В новопоявилото се поле „Искате да:“ маркирайте „заредите файл ЕЕДОП“ ;

5) В новопоявилото се поле „Качите документ“ натиснете бутона „Избор на файл“ и изберете файла, който е бил запаметен, формат espd-response.xml;

6) В новопоявилото се поле изберете мястото на дейност на Вашето предприятие и натиснете бутона „Напред“;

7) Ще се зареди еЕЕДОП, който може да се попълва онлайн. След попълване на всички раздели, на последната страница ще се появи опция „Преглед“, чрез която се преглежда попълненият файл;

8) След зареждане на целия файл еЕЕДОП, натиснете бутона „Изтегляне като“ и съхранете двете опции на файла на компютъра си, за да може да се редактира повторно, ако е необходимо;

9) Изтегленият файл се подписва електронно от всички лица по чл. 40, ал. 1 ППЗОП. Подписаният ЕЕДОП се представя на оптичен носител. Форматът, в който ще се представи ЕЕДОП, не следва да позволява редакция на неговото съдържание.

При подготовка на своите оферти и попълване на ЕЕДОП участниците следва да се придържат към изискванията, поставени в ЗОП, Документацията за обществената поръчка и обявлението за поръчка.

3.1.4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

3.1.5. При участник – обединение – документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, а именно: Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с настоящата обществена поръчка:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

3.2. Офертата съдържа:

- 3.2.1.Техническо предложение, съдържащо:

- а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

- б) предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата документация и изискванията на Възложителя, изготвено по образец – Приложение № 3, при съблюдаване на изискванията на Техническите спецификации, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката и методиката за оценка на предложенията, представено в оригинал.

- Предложението се представя на хартиен и на електронен носител в MS Word формат. Електронният носител следва да е надписан или да е обозначен с името на участника. Ако е приложимо, се  представя декларация (по образец Приложение № 9), относно това коя част от офертата има конфиденциален характер и изискване възложителят да не я разкрива.

в) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, по образец Приложение № 5;

г) Декларация за срока на валидност на офертата – по образец Приложение № 6;

Предложението за изпълнение на поръчката, следва да е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката.

д) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната – по образец Приложение № 7.

При обединение, което не е юридическо лице декларацията се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство. Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация са НАП, Министерство на околната среда и водите, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (http://nap.bg, http://www3.moew.government.bg, www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg, http://www.az.government.bg).

е) Декларация по Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защита на личните данни – по образец Приложение № 8 – подава се от всяко лице, чийто документи, съдържащи лични данни, са приложени към офертата.

В Техническото предложение участниците следва да предложат следните

7.1. Срок за изготвяне на технически инвестиционен проект по всички части – по предложение на участника, в календарни дни (Приложение № 3 „Техническо предложение“), като същият следва да бъде не по-кратък от 20 /двадесет/ календарни дни и не по-дълъг от 90 /деветдесет/ календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на техническия инвестиционен проект следва да бъде цяло число.

Срокът за изготвяне на техническия инвестиционен проект започва да тече от датата на сключване на договора и предоставяне с приемо-предавателен протокол на окончателни изходни данни на изпълнителя. За краен срок се счита датата на предаване на техническия инвестиционен проект за оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите по реда на чл. 142, ал. 6 от ЗУТ.

Срокът спира да тече при доказана необходимост от допълнителни изходни данни за проектант/ите.

7.2. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) – по предложение на участника, в календарни дни (Приложение № 3 „Техническо предложение“), като същият следва да бъде не по-кратък 120 /сто и двадесет/ календарни дни и не повече от 360 /триста и шестдесет/ календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) следва да бъде цяло число.

Срокът за изпълнение на СМР започва да тече след влизане в сила на разрешението за строеж и от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр. 2 и 2а по Наредба № 3 от 31.07.2013 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. За краен срок се счита датата на съставяне на  Констативен акт – обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа без забележки.

Срокът за изпълнение на СМР спира да тече за времето, за което по законоустановения ред е съставен акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Приложение №10) по Наредба №3 от 31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Срокът за изпълнение на СМР се подновява при подписване на Акт – обр. 11 за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството.

При определяне на сроковете, участникът следва да предвиди и дни с неблагоприятни климатични условия за изпълнение на СМР.

ВАЖНО!

Участникът предлага срок за проектиране и срок за изпълнение на СМР в календарни дни. Ще бъдат отстранени предложения, в които сроковете са предложени в различна мерна единица и/или предложените срокове превишават посочените максимални срокове.

Изпълнението на СМР за обект: Административна сграда на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД в поземлен имот с идентификатор 07079.605.679 по КК на гр. Бургас, представляващ УПИ VIII-679, кв. 44 по плана ПЗ „Север“, гр. Бургас“, се извършва в съответствие с част трета „Строителство” от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за обекта и от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр. 2 и 2а по Наредба № 3 от 31.07.2013 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Разрешение за строеж се издава от съответната общинска администрация и при представяне на техническа документация с оценено съответствие на изработените инвестиционни проекти.

- Към Техническото предложение се представя:

В техническата си оферта участникът следва да представи най-малко следната информация:

- Цели и очаквани резултати от изпълнението на поръчката;

- Описание на основните етапи в изпълнението на поръчката. Ключови моменти и продукти.

- Идейно решение /концепция/ за обекта,

- Към идейното решение следва да се представят обяснителна записка и графични приложение. Идейната концепция следва да се изготви върху скица от кадастралната карта, в подходящ мащаб 1:200 и подробно геодезическо заснемане и да съдържа:

- - подробно оригинално решение за ситуиране на сградата и зоната за отдих и спорт, при съобразяване със специфичните изисквания на техническото задание за  проектиране. Оригиналното решение следва да осигурява целесъобразно и функционално зониране на територията, осигуряване на всички посочени в настоящата документация помещения и гарантиращо ясни функционални и пространствени връзки между отделните елементи, достъпност на средата и икономически изгодно за възложителя изпълнение, подкрепено с разпределения, фасади и фрагменти

- - изпълнение на сградата с  използване на съвременни технологии, при отчитане на специфичните условия на територията  в която се намира имота.

- •	Визуализации доказващи цялостния архитектурен облик на сградата и зоната за отдих и спорт и вписването в средата.

- По желание на участника могат да се представят и допълнителни материали поясняващи предложението-схема на разположението на мрежите на техническата инфраструктура, аксонометрични изгледи, перспективни изгледи, фотомонтажи, компютърна анимация, макет и др.

- Работна програма за изпълнение на строително-монтажните работи.

- Участникът следва  в съответствие с техническите спецификации на Възложителя да опише предложението си за изпълнение на дейностите, начина, последователността или взаимообвързаността при изпълнение на дейностите, начините (мерките) за постигане на качество, действията на участниците за изпълнение на ключовите моменти, организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси, обвързани с предложението за изпълнение на дейностите.

5. В отделно приложение към Работната програма, участниците следва да представят Линеен график за изпълнение на поръчката – проектиране и изпълнение на строителството по основни видове СМР. Графикът следва да отразява строителната програма (проектиране и изпълнение на СМР) на участника и да е съобразен с действащата нормативна уредба. В графика следва да се посочи времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция и общите за проекта човекодни.

6. Към Работната програма, участниците следва да представят План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта, в гаранционните срокове, след приключване на СМР и отстраняване на скрити дефекти, като предложат гаранционните срокове, които не могат да бъдат по-малки от нормативно определените Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Планът се представя в отделно приложение към Работната програма при следните минимални изисквания:

По време на гаранционния срок, изпълнителят носи отговорност за нормалното функциониране на обекта, гарантира неговото годно експлоатационно състояние, отговарящо на качествените характеристики и количествените параметри по отношение на изпълнените видове СМР, заложени в техническия инвестиционен проект и техническата спецификация, постигнати на място и установени с Акт за установяване годността за приемане на строежа.

Целта на представения от участника план е да дефинира начина на реализиране на гаранционната отговорност на изпълнителя, бързина и процедури при отстраняване на дефекти, които се констатират по време на експлоатацията в резултат на вложени материали, начин на изпълнение, годност на материали и технология.

За целите на подготовката на Плана за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, Възложителят представя разбирането си за нормално функциониране и ползване, както и съществени дефекти, а именно:

Под „Нормално функциониране и ползване“ следва да се разбира нормалното функциониране и използване на сградата с оглед предвиденото функционално предназначение, а именно: административна сграда за обществено обслужване.

Под „Съществени дефекти“ следва да се разбират всички дефекти, които са свързани и/или са резултат от некачествено извършени СМР.

- Планът, представен от участника, следва да съдържа предложение за изпълнение на необходимите превантивни и коригиращи дейности, за постигане на нормално функциониране и отстраняване на дефекти, свързани с по-горе описаните аспекти и дефекти. Съдържанието на плана е със следния минимален обхват:

В плана участникът следва да предложи методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики – обект на наблюдение (напр. ненарушена цялост на топло и хидроизолации, изправност на механизми за отваряне на дограма и др.), периодичност на докладване. Планираните методи, характеристики и периодичност да бъдат обвързани с осигуряването на нормално функциониране и експлоатация на обектите, както и предпоставки за появата на дефекти с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обекта.

Предвид спецификата на обекта, минималните изисквания на Възложителя за честота на превантивен мониторинг е на всеки 2 месеца.

- Реакция при констатирани дефекти, включително описание на процедури за реакция, отстраняване и срокове (коригиращи действия).

Предложението на участника следва да съдържа описание на техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна реакция и отстраняване на констатирани дефекти. Предвид обществената значимост на обекта, максимално допустимият срок за реакция е 24 часа, а за отстраняване на констатираните дефекти е 10 календарни дни. Срокът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за срок, предварително съгласуван с Възложителя.

- Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове.

Изпълнителят следва да предложи план за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани дефекти, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.

Дейностите по превантивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатирани дефекти трябва да обхващат всички елементи на обекта, които са предмет на гаранционна отговорност, а именно:

Изпълнителят трябва да обоснове предложения срок за реакция и отстраняване на констатирани дефекти, за всяка от изброените групи елементи. Срокът за реакция трябва да включва и времето на доставка и монтаж на материали и /или оборудване.

След въвеждане на обекта в експлоатация, изпълнителят предоставя на възложителя подробни инструкции за експлоатация на материалите и оборудването, където е приложимо.

В тази част от офертата си, участникът следва да посочи описателно и изчерпателно стратегиите, подходите и планираната методология за изпълнение на поръчката в изисквания от Възложителя обем и качество.

 Гаранционни срокове – не могат да бъдат по-кратки от минималните гаранционни срокове, предвидени в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

ВАЖНО! Участник представил Техническо предложение, което не отговаря на минималните изисквания посочени от Възложителя и/или посочва доказателства, които не кореспондират с декларираните от него обстоятелства ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до следващ етап на класиране.

Всеки документ, приложен към техническото предложението трябва да бъде подписан и подпечатан, като се посочи и името и фамилията на лицето, което го е подписало.

Участник, към чието предложение липсва някое от изброените приложения и/или същите не са надлежно подписани и подпечатани на указаните места, ще бъде отстранен от участие в поръчката.

- 3.3. Ценово предложение за изпълнение на поръчката:

Представя се попълнено по образец Приложение № 2, приложено в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в опаковката, с надпис „Предлагани ценови параметри“, като пликът е надписан с името на участника и поръчката.

Участниците предлагат обща цена за изпълнението на поръчката, която е формирана, като сума от общата цена за изпълнение на следните видове дейности, включени в предмета на поръчката:

1. Цена за изготвяне на технически проект по всички части и за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР.

3. Цена за изпълнение на СМР.

Предлаганата цена следва да бъде посочена в български лева, закръглени до втория знак след десетичната запетая, без включен ДДС и с включен ДДС, с цифри и с думи.

При несъответствие между цената, изписана с цифри и тази, изписана с думи, ще се взема предвид изписаната с думи.

ВАЖНО!!!!!!!

Участниците следва да представят в Приложение № 2 „Ценово предложение“ и предварителна количествено-стойността сметка по окрупнени показатели , която не следва да надвишава прогнозната стойност на поръчката. Разбивката по окрупнени показатели да включва:

- отделните проектни части (архитектура, конструктивна, инсталации……) и авторски надзор

- основни СМР по всяка част.

Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната стойност на определения от възложителя финансов ресурс като цяло и съответно цената по дейности.

Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по техническата спецификация.

Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плик „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Предложената цена следва да бъде окончателна, същата да не подлежи на промяна и да бъде определена при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата, включваща всички разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качественото изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително заплащане на съответните такси, командировки, осигуряване на офис, застраховки и всички други присъщи разходи, свързани с изпълнението на поръчката.

Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената цена носи единствено участникът в поръчката.

Посочената прогнозна стойност на поръчката е максималният разполагаем финансов ресурс на възложителя. При установяване на оферта, надхвърляща обявената прогнозна обща стойност и/или съответно цената по дейности, офертата на участника ще бъде отстранена от участие в процедурата.

- Раздел VIII:  УКАЗАНИЯ КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

- 1.  Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: гр. Бургас, ул. „Хаджи Димитър“ № 14, ет. 2.

- 2. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; наименованието на поръчката, за която се подава офертата.

- 3. Опаковката включва опис на представените документи, самите документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение на участника, като комплектуването на документите трябва да бъде съобразено в чл. 47, ал. 3 от ППЗОП.

- 4. Документите се представят на български език или в превод, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“, подпис и печат на представляващия участника.

- 5. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатана или скъсана опаковка.

- 6. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Заявленията за участие или офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като не се допуска приемане на заявления за участие или оферти от лица, които не са включени в списъка. Получените заявления за участие или офертите се предават на председателя на комисията за което се съставя протокол с данните. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.

- РАЗДЕЛ IX. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И

- ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

- 1. ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА е в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договорa, без включен ДДС.

- 1.1. Гаранцията се предоставят в една от следните форми:

- а) парична сума;

- б) банкова гаранция;

- В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва да е безусловна и неотменима, в нея да е записано името на договора и да е със срок на валидност минимум 30 дни, след крайния срок на договора;

- в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

- Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Застраховката следва да е със срок на валидност минимум 30 календарни дни, след крайния срок на договора.

- 1.2. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

- 1.3. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства.

- 1.4. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

- 1.5. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

- 1.6. Когато гаранцията се представя под формата на парична сума същата се превежда по следната сметка:

- ‚ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК-БУРГАС“ АД

- Банка: „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- КЛОН БУРГАС.

- IBAN – BG41 CECB 9790 10D3 2152 01

- BIC – CECBBGSF

- 1.7. При представяне на гаранцията изрично се посочва наименованието на обществената поръчка, за която се представя/внася гаранцията.

- 1.8. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

- РАЗДЕЛ X.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Сключване на договор за обществена поръчка.

След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят дата и начин за сключване на договора.

2.1. Процедура

2.1.1. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:

а) представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2;

б) изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП;

в) представи определената гаранция за изпълнение на договора;

г) извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.

2.1.2. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:

1. откаже да сключи договор;

2. не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП;

3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

2.1.3. В случаите по т. 2.1.2. възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник за изпълнител.

2.1.4. Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор, възложителят прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран участник. За отказ се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е по обективни причини, за което възложителят е уведомен своевременно.

2.1.5. Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 5 ЗОП и са наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата.

2.1.6. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

2.2. Подизпълнители

2.2.1. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

2.2.2. Разплащанията по т. 2.2.1. се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

2.2.3. Към искането по т. 2.2.2. изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

2.2.4. Възложителят има право да откаже плащане по т. 2.2.1., когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

2.2.5. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

2.2.6. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

в) при замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по б. „а“ и б. „б“.

- ДРУГИ УКАЗАНИЯ

- 1. За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и други относими нормативни актове.

- 2. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка.