ПЛАН ЗА ЕКОЛОГИЧНО ЗДРАВЕ И СИГУРНОСТ

- Общи положения

Настоящата глава разглежда само принципните положения с безопасните и здравословни условия на труд при строителството на газопроводни системи от различни изпълнители.

Цялостната отговорност за строителството е на изпълнителя на газопровода, както и задължението за назначаването и контрола на координатор по безопасни и здравословни условия на труд. В този смисъл изпълнителят следва да конкретизира и създаде свой конкретен план за безопасни и здравословни условия на труд, линеен график по участъци, информационна табела и информационен лист за готовност на обекта.

Изпълнителят на строително-монтажните работи следва да осигури план, който съдържа:

- ситуационен план;

- принципна последователност на работа;

- сборник инструкции за дейностите по обекта;

- списък на машините и отговорните лица;

- да разработи и съгласува в КАТ проект за организация на движението на даден етап;

- схема на специфичните рискове съгласно инструкциите;

- система за сигнализация за бедствия, аварии, пожар и злополука.

За строежа следва да са осведомени всички заинтересувани лица вкл.община, противопожарна служба, гражданска защита и др. и съгласувани действия в случай на авария.

Персоналът следва да е инструктиран и запознат с разработения план за действие.

Означаването и маркирането на опасните участъци следва да се организира от Строителя и да е забележимо при всички условия.

Забранява се тютюнопушенето в района на работа, както и работа с опасни вещества.

Ръководителят на обекта следва на видно място да укаже телефона на местната пожарна, най-близката спешна служба и гражданска защита.

Всички материали и съоръжения се складират съгласно техните инструкции.

В случай на авария ръководителят на обекта е длъжен:

- да евакуира всички намиращи се на обекта хора;

- да уведоми органите на противопожарната служба, медицинската служба и    гражданска защита за възникнала авария според нейния вид;

- да изключва напрежението, освен ако не е свързано със защитни дейности;

- да назначава охрана извън засегнатия периметър, която да не допуска външни хора в него.

Аварийната ситуация се премахва след премахване на причините за нейното появяване и след съгласуване с компетентните органи.

Временната организация на движението, породена от строителството, както и проектът за нея, е задължение на строителя след съгласуване с КАТ и другите органи.