Обект: „Изграждане на газоразпределителна мрежа по улица от о.т.575-о.т.576, попадаща в обхвата на терени, собственост на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“АД, находяща се в ПЗ „Север“ на гр.Бургас“

ФАЗА: 	Технически проект

КОЛИЧЕСТВЕНА  СМЕТКА

на необходимите количества тръби, фитинги и материали за изпълнение на газопровода

| № по ред | Наименование | Единица мярка | Количество | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тръба  32 PE 100, RC | m | 296.12 | БДС ЕN 10207-2 |
| 2 | Тръба  90 PE 100, RC | m | 487.05 |  |
| 3 | Сигнална лента с метална нишка | m | 783.17 |  |
| 4 | Кран KНP- PE 100 SDR 11 -  32 | брой | 10 | 32032122 |
| 5 | Кран KНP- PE 100 SDR 11 - 90 | брой | 1 | 10090122 |
| 6 | Затваряща муфа MV 90 | брой | 1 | 612032 |
| 7 | Седло DAA (kit)-  90/  32 PE100 SDR11 | брой | 10 | 615655 |
| 8 | Муфа MB -  32 PE100 SDR11 | брой | 28 | 612 682 |
| 9 | Муфа MB -  90 PE100 SDR11 | брой | 5 | 612687 |
| 10 | Затваряща муфа MV 32 | брой | 10 | 612027 |
| 11 | Коляно W90º - Ø32 | брой | 4 | 612 093 |
| 12 | Коляно W90º - Ø90 | брой | 1 | 612103 |